《头颈CT血管成像人工智能辅助诊断与结构化报告

书写规范》编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

随着人工智能技术在医学影像诊断领域的深度融合与快速发展，头颈动脉CT血管成像（CTA）人工智能辅助诊断系统已成为临床诊断头颈部血管疾病的重要工具。然而，目前行业内缺乏统一的头颈CTA智能辅助诊断与结构化报告书写规范，导致不同系统的诊断流程、分析指标、报告格式存在较大差异，诊断结果的准确性和一致性难以保证，不利于临床沟通、科研分析和医疗人工智能（AI）产品的规范化监管。

为解决这一问题，北京医学会组织相关单位和专家，启动了本标准的编制工作。规定了头颈CTA智能辅助诊断与结构化报告书写的技术要求、评价指标和书写规范，适用于头颈CTA智能辅助诊断系统在临床使用中对图像分析和诊断报告的质量控制要求。

（二）协作单位

首都医科大学宣武医院、北京大学人民医院、数坤科技股份有限公司。

（三）主要工作过程

1.成立编制组：由首都医科大学宣武医院牵头，联合北京大学人民医院、数坤科技股份有限公司等单位的相关专家成立编制组，明确各成员的职责和分工，制定详细的编制工作计划。

2.调研与资料收集：广泛收集国内外人工智能辅助诊断与结构化报告书写的相关资料，包括临床指南、学术论文、企业产品说明书等，全面了解行业发展现状、技术水平、临床需求和存在的问题，为标准编制提供了丰富的素材和参考。

3.标准起草：在充分调研和资料分析的基础上，结合临床实际应用场景和技术发展趋势，起草了本标准的初稿。涵盖了范围、规范性引用文件、术语和定义、评价目标、验证方法等主要内容，明确了系统部署与应用、智能辅助诊断、智能结构化报告等方面的技术要求和评价指标。

4.征求意见与修改完善：编制组将标准初稿向行业内相关单位、专家征求意见。之后将对反馈意见进行认真梳理和分析，对合理的意见予以采纳，对标准初稿进行修改和完善。

5.审查与定稿：后续还会组织专家对标准的科学性、合理性、实用性、可操作性等方面进行全面审查，并提出修改意见。编制组根据审查意见对标准进行最后修改和完善，形成本标准的最终版本。

（四）起草组成员及主要工作

牵头专家卢洁、洪楠：统筹标准方向，审核核心技术指标；

起草组医学专家张苗、李庚、单艺、於帆、陈峰、隋滨滨、杨运俊、王锡明：主导了诊断项目的界定、分析深度、性能指标的设定，以及结构化报告模板的医学内容设计；

企业研发专家郑超、何访、赵佳、芦海星、刘银玲：负责将诊断逻辑转化为系统操作流程、数据接口和验证方法。

二、标准编制原则和主要内容论据

（一）编制原则

以患者安全和诊疗质量为核心，遵循规范性、实用性、可溯源性原则。统一头颈CTA的AI辅助诊断指标，要求结构化报告需适配临床病历系统且符合《医疗机构病历管理规定》对报告的要求，强调AI辅助诊断必须由医师审核确认，AI是辅助工具而非替代者。

（二）主要内容论据

辅助诊断性能指标：血管狭窄分析、斑块分析、动脉瘤检测等指标，是基于对现有较成熟AI产品性能的综述分析以及对临床漏诊/误诊容忍度的谨慎评估而设定的最低门槛要求，旨在确保AI辅助的有效性。

结构化报告内容：报告结构参考了国家相关报告书写指南和行业最佳实践。附录中的血管分段命名、狭窄分级、动脉瘤评估分类，均严格遵循或适配了当前国内外通行的临床指南与共识。

验证方法：要求采用“回顾性、多中心”的临床试验设计进行验证，此要求借鉴了AI医疗器械临床评价的严格科学规范，以确保性能声明的可靠性。

三、主要验证分析与技术经济论证

（一）验证分析

在标准起草过程中，参考单位利用前期开发的辅助诊断系统进行了试点验证，结构化报告的试点应用显著提高了报告内容的完整性、报告书写的效率以及科室内部的一致性。

（二）技术经济论证

本标准的实施将推动AI辅助诊断标准化，并极大促进诊断报告的同质化与结构化。预期能减少不同医师间的诊断差异，提高工作效率；结构化的报告数据便于临床科研、质量管理和医保支付；明确的审核机制确保了医疗安全与责任主体。降低医患沟通成本，减少漏诊误诊，进而减少医疗费用支出。

四、标准涉及的相关知识产权说明

本标准无涉及知识产权的内容。

五、采用国际标准的程度与水平的简要说明

国际上暂无头颈CTA智能诊断的专门标准，本标准在将AI性能验证与高级别临床评价方法相结合，以及系统性地规范AI辅助下的结构化报告方面，具有前瞻性和示范性。

六、重大意见分歧的处理经过和依据

核心分歧在于AI诊断结果的自动生成与医师审核的权责边界。有观点担心过度依赖AI。经过充分讨论，标准明确规定了“医师审核”为必经且关键环节，AI结果仅供辅助参考，最终诊断报告必须由具备资质的医师复核、修改并签字确认。这从根本上确立了“人机协同、医师主导”的原则，获得了所有参与方的一致认同。

七、其他应予说明的事项

本标准需基于前两项标准T/XX.1《头颈CT血管成像数据标注与质量控制规范》与T/XX.2《头颈CT血管成像人工智能辅助重建技术规范》的规范化数据与重建图像使用，建议与前两项标准配套实施。